Régulation et gestion technique des bâtiments

« Évolutions de marché vers le

SMART WORLD et les IoT »

Le développement harmonieux des bâtiments, villes et réseaux intelligents (SMART WORLD) implique la gestion de multiples échanges énergétiques au sein du bâtiment et entre le bâtiment et son environnement (quartiers, réseaux). Par ailleurs, les objets connectés (IoT) génèrent un gigantesque ensemble de données brutes (BIG DATA) qu’il faut traiter efficacement.

Ces défis sont au cœur des préoccupations de l’industrie de la régulation et GTB.

Une industrie leader des transitions énergétiques et numériques

- Avec l’utilisation de micro-processeurs dans les boucles de régulation dès les années 1990, l’industrie de la régulation et GTB est à l’origine du traitement automatisé d’informations physiques (température, pression, etc.) par les algorithmes dans les bâtiments. Aujourd’hui, des technologies à très haute valeur ajoutée (auto-apprentissage, détection de présence, choix des énergies, etc.) sont désormais courantes. Aujourd’hui, la capacité des bâtiments à échanger des énergies et le développement des services WEB associés à l’Internet des Objets mobilise l’industrie.

- Interopérabilité et durabilité

- Dans cette dynamique, l’amélioration du confort des usagers et la pérennité des solutions restent des critères fondamentaux. Il est donc indispensable de s’appuyer sur des protocoles de communication pour fiabiliser les technologies, assurer leur interopérabilité et leur durabilité. Par leur compatibilité ascendante et leur évolution par conception, les protocoles standardisés ouverts du bâtiment (KNX, LON, BACnet) sont à même d’accompagner le développement maîtrisé des nouvelles technologies de fonctions de régulation et GTB (= gestion active).

- La communication bidirectionnelle requise

- L’un des défis majeurs consiste à partager l’infrastructure de communication entre les équipements et les objets connectés, en particulier lorsqu’ils agissent sur le confort vital de l’usager (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage). À terme, les bâtiments devront aussi pouvoir communiquer entre eux et avec les réseaux énergétiques grâce à cette même infrastructure. La technologie IP favorise ces partages d’information mais la condition nécessaire est la communication bidirectionnelle. Par ailleurs, si la gestion d’un grand nombre de données numériques est indispensable, les nouvelles technologies doivent avant tout permettre de gérer la réalité physique du bâtiment (température air ou eau, hydrothermie, etc.) à tout moment.

- Un modèle d’échange de données standardisé

- Désormais, les bâtiments sont à la fois consommateurs et producteurs d’énergies (inclut ENR). Pour échanger ces énergies de manière intelligente, c’est-à-dire au bon moment et au bon endroit (bâtiments connexes, réseaux énergétiques, etc.), un modèle d’information standardisé est nécessaire. C’est le cas du protocole FSGIM (Facility Smart Grid Information Model) publié en décembre 2017 par l’ISO (référence ISO 17800) sous l’impulsion de l’industrie de la régulation et GTB.